TEXTO ACTUALIZADO

ORDENANZA Nº 640-CM-96

DESCRIPCION SINTETICA: REGULAR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECANICAS, RAMPAS MOVILES.

ANTECEDENTES

Ordenanza 49308/95 del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, Boletín Oficial 2086 del 26 de julio de 1995, Decreto Reglamentario 220/96, Boletín Oficial 20237 del 29 de febrero de 1996.

FUNDAMENTOS

El aumento de accidentes provocado por el mal funcionamiento de ascensores y montacargas de los últimos tiempos.

La pérdida preciosas de vidas humanas ocasionada por el mal funcionamiento de los mismos.

La falta total de normativa que regulen dicha exigencia en el ámbito municipal.

AUTOR   : Intendente Municipal, César Miguel.

COLABORADORES: Subsecretario de Desarrollo Ambiental, Arqº Raúl Ferrari e Ingº. Juan Carlos Jesús Cozzi.

El proyecto original Nº 134/96, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 24 de octubre de 1996, según consta en el Acta Nº 663/96. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 17º de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARACTER DE

ORDENANZA

CAPITULO I

DE LOS OBJETIVOS

Art.  1º) La presente ordenanza regulará la instalación y el mantenimiento de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guarda mecanizada de vehículos, rampas móviles y todo otro dispositivo creado o ha crearse para el transporte de personas y/o cosas, de accionamiento electromecánico y/o hidráulico instalados en edificios construidos y/o en construcción dentro del ejido municipal de San Carlos de Bariloche, las obligaciones de los propietarios o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble (concesionario, administrador y otros) y la de los responsables de mantenimiento donde funcionan los mismos, con el objetivo de evitar accidentes, garantizando la seguridad y protección de las personas que por cualquier razón se encuentren relacionadas con el servicio.

CAPITULO II

DEL PROPIETARIO O DE QUIEN BAJO CUALQUIER TITULO EJERZA LA GUARDA LEGAL DEL INMUEBLE.

Art.  2º) Todo edificio que cuente con instalaciones como las especificadas en el artículo 1º, dispondrá obligatoriamente de un servicio de mantenimiento y asistencia técnica para atención y conservación en buen estado de funcionamiento y seguridad.

Art.  3º) Será obligación del propietario o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble (concesionario, administrador y otros) llevar un Libro de Inspección, rubricado por la oficina técnica eléctrica y electromecánica del municipio, el cual deberá estar permanentemente en el edificio a disposición de la Inspección Municipal. Las instalaciones de referencia deberán contar con la previa habilitación, la que se asentará en la apertura del Libro de Inspección.

En el Libro de Inspección figurará el nombre del propietario o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble y sus domicilios legales: calle y número de la finca donde se encuentran instalados los equipos en uso; características de los mismos y cantidad instalada.

Si hubiere un cambio de titularidad o dominio de guarda legal, esto quedará debidamente asentado. Será obligación del propietario contar con un seguro que cubra el riesgo por uso de las instalaciones mencionadas en el artículo 1º, el que deberá estar al día y con un monto de cobertura adecuado.

Art.  4º) El propietario o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble de una instalación deberá presentar, ante la dependencia correspondiente al municipio, un profesional con incumbencia titular en el tema y/o empresa debidamente registrada y habilitada por el Consejo Profesional de Ingenieria y Agrimensura de San Carlos de Bariloche, que actuará como responsable del mantenimiento de la misma y cuyas incumbencias le permitan ejecutar la instalación y/o mantenimiento de ascensores, montacargas, guarda mecanizada de vehículos, rampas móviles, y otros cuya función será el cumplimiento de las normas técnicas de conservación que fijará la reglamentación de la presente Ordenanza; asimismo se registrará en el Libro de Inspección la fecha en la cual el responsable de mantenimiento se hace cargo del servicio, indicando su nombre, número de registro, dirección y teléfono y el del profesional técnico responsable con indicación del número de matrícula habilitante del mismo, dirección y teléfono expresando qué equipos pasa a conservar. En ningún caso se admitirá más de un responsable de mantenimiento para un mismo equipo simultáneamente.

La empresa responsable del mantenimiento deberá expedir un certificado de mantenimiento, con los recaudos exigidos en la reglamentación pertinente.

Art.  5º) El propietario o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble puede, bajo su responsabilidad cambiar de Responsable de Mantenimiento y proponer reemplazante. La presentación se efectuará ante el Organismo de aplicación de la presente ordenanza como antecedente del expediente original, respondiendo por las reclamaciones que formule el reemplazado. El organismo de aplicación aceptará al reemplazante siempre que éste se encuentre debidamente habilitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º, notificando en la misma fecha al reemplazado. El reemplazante asumirá todas las obligaciones de su antecesor, debiendo ejecutar todos los arreglos o trabajos necesarios y/o intimados para dejar la instalación en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad.

Art.  6º) El propietario o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble deberá prohibir el funcionamiento de la instalación cuando por sí o por indicación del Responsable de mantenimiento, tenga conocimiento de que la misma no reúne las condiciones debidas de seguridad o cuando, a raíz de dichas deficiencias, hubieren ocurrido daños a personas o cosas debiendo, en todos los casos comunicarlo a la autoridad de aplicación en forma fehaciente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

En cualquier caso de los mencionados ut supra, se deberá abstener de realizar reemplazo alguno, reparación o modificación de las instalaciones, por si o por terceros que no sean aquellos responsables del servicio de mantenimiento, asimismo deberá poner en conocimiento de la autoridad de aplicación los incumplimientos e irregularidades en que incurriere el Responsable de Mantenimiento, y que por su índole representen un peligro real o potencial para las condiciones de seguridad de los usuarios y/o instalaciones.

CAPITULO III

DE LOS RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Art.  7º) A los efectos de cumplimentar la habilitación requerida en el artículo 4º de la presente ordenanza, créase en la órbita del Municipio de San Carlos de Bariloche, el Registro de Empresas dedicadas a la instalación y/o mantenimiento de ascensores, montacarga y demás equipos comprendidos en la presente ordenanza, observando los requisitos y especificaciones de la misma y lo que determine la reglamentación.

Art.  8º) El Responsable de Mantenimiento deberá contar con un representante técnico. Tanto los profesionales como los representantes técnicos intervinientes en la conservación deberán estar inscriptos en su respectivo Consejo Profesional Local.

Para ejercer la actividad de Responsable de Mantenimiento, la empresa o profesional presentante no deberá poseer sanción ni inhabilitación alguna en su registro o matrícula habilitante y deberá acreditar domicilio legal en San Carlos de Bariloche.

Art.  9º) El organismo de aplicación reconocerá al Responsable de mantenimiento el derecho de retirarse de la conservación de una instalación siempre que comunique fehacientemente su decisión al propietario y/o a quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble (concesionario, administrador y otros) circunstancia que hará constar en el expediente junto con la solicitud de retiro.

El retiro se considerará bajo decisión del Responsable de Mantenimiento, debiendo responder a las reclamaciones que pudieran hacerle el propietario o quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble, a quien se le notificará por cédula lo resuelto, emplazándolo para proponer su reemplazante dentro de los cinco (5) días de recibida la misma.

En caso de retiro del responsable de mantenimiento quedará registrada la fecha del mismo, fecha de ingreso de su reemplazante, registrando éste los datos indicados en el artículo 4º.

Art. 10º) El Responsable de mantenimiento no tendrá límites en la cantidad de instalaciones a conservar, pero deberá contar con un representante técnico de acuerdo a la cantidad de equipos que fije el organismo del aplicación del municipio, no pudiendo superar en ningún caso la cantidad de 20 equipos por cada Representante Técnico.

Art. 11º) El Responsable de Mantenimiento deberá registrar en el Libro de Inspecciones lo que estime corresponda al mantenimiento del servicio, asentando el resultado de las pruebas de los elementos de seguridad, así como las tareas que se prevean realizar de acuerdo a lo determinado por la reglamentación, con la periodicidad que allí se establezca, debiendo estar suscripto por el representante técnico.

En caso de que el propietario o de quien bajo cualquier título ejerza la guarda legal del inmueble no disponga realizar las reparaciones necesarias para la seguridad de funcionamiento, el Responsable de Mantenimiento lo notificará fehacientemente a la autoridad de aplicación.

Art. 12º) Se deberán arbitrar los medios para que en forma permanente los responsables de la Inspección Municipal y del Responsable de Mantenimiento, tengan acceso al cuarto de máquinas y al Libro de Inspección.

Art. 13º) El Responsable de Mantenimiento deberá interrumpir previamente el servicio de la instalación cuando no ofrezca las debidas condiciones de seguridad, hasta que se efectúen las reparaciones que resulten necesarias. En caso de accidentes en el uso de las instalaciones, deberá ponerlo en conocimiento de la Autoridad de Aplicación y mantener interrumpido el servicio hasta que, previo reconocimiento y pruebas pertinentes, la autoridad de aplicación autorice el reinicio del servicio.

Art. 14º) Modifícase la Ordenanza Tarifaria vigente, incluyendo en el capítulo correspondiente a penalidades, el título "De los ascensores montacargas, escaleras mecánicas, guarda mecanizada de vehículos, rampas móviles, etc"; con el siguiente texto:

1) Toda empresa, establecimiento o edificio que no posea un certificado de estado de funcionamiento de ascensores se le cobrará una multa de pesos dos mil ($ 2.000) a pesos tres mil ($ 3.000).

2) Toda empresa, establecimiento o edificio que tenga el certificado vencido pagará una multa de pesos mil ($1.000) a pesos mil quinientos ($1.500).

3) Cuando las fajas de clausura no se encuentren perfectamente pegadas y no garanticen la total anulación del aparato, será pasible de una multa de pesos mil ($1.000) a pesos mil quinientos ($1.500).

4) Toda empresa, establecimiento o edificio que teniendo certificado de mantenimiento advirtiendo que el ascensor no es apto para el funcionamiento y se verifique su utilización para cualquier efecto se le cobrará una multa de pesos cinco mil ($5.000).

5) En los casos de reincidencia las multas sufrirán un recargo del 100%.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 15º) El incumplimiento de las obligaciones emergentes de esta ordenanza será juzgada de conformidad con las disposiciones generales de la Ley Nacional de Seguridad Industrial 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79 y el Código de Faltas Municipal.

(El art. 20° del Anexo de la Ordenanza 1909-CM-09 sin embargo esto puede estar contemplado en el Anexo II de la Ordenanza 2375-CM-12)

a) Toda empresa, establecimiento o edificio que no posea un certificado de estado de funcionamiento de ascensores se le cobrará una multa de 1.000 a 2.000 módulos fiscales.

b) Toda empresa,  establecimiento o edificio que tenga el certificado vencido pagará una multa  de  500 a 1.000 módulos fiscales.

c) Cuando las fajas de clausura no se encuentren perfectamente pegadas y no garanticen la total anulación del aparato, será pasible de una multa de l.000 a 2.000 módulos fiscales.

d) Toda empresa, establecimiento o edificio que teniendo certificado de mantenimiento advirtiendo que el ascensor no es apto para el funcionamiento y se verifique su utilización para cualquier efecto se le cobrará una multa de 5.000 módulos fiscales.)

e)   En los casos de reincidencia las multas sufrirán un recargo del cien por ciento (100 %).

Art. 16º) La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será el área que establezca el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

Art. 17º) La presente ordenanza entrará en vigencia dentro de los ciento veinte (120) días de su promulgación, plazo en el que el Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la misma.

Art. 18º) La reglamentación fijará, conforme a los objetivos contenidos en el artículo 1º, las características técnicas y operativas para la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y demás máquinas comprendidas por la presente ordenanza.

CAPITULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 19º) A los efectos de posibilitar el conocimiento público de la presente ordenanza se establece un plazo máximo de cuatro (4) meses posterior a la fecha fijada en el artículo 17º para el final de la reglamentación.

Art. 20º) Se encomienda al Departamento Ejecutivo la notificación correspondiente a cada uno de los inmuebles encuadrados en al presente ordenanza.

Art. 21º) Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido, archívese.